# ABI-SNP Analyzer v1.1.0 用户操作手册

# ABI-SNP Analyzer v1.1.0 用户操作手册

## 目录

- 软件概述

- 系统要求

- 安装与启动

- 界面说明

- 参数设置说明

- 操作流程

- 输出文件说明

- 种群遗传分析

- 数据导出格式

- 操作示例

- 常见问题

## 1. 软件概述

ABI-SNP Analyzer 是一款免费、开源的桌面应用程序，用于从 ABI 格式 Sanger 测序色谱图文件（.ab1）自动进行 SNP 基因分型和种群遗传分析。软件提供端到端的图形化工作流程，将 ABIF 文件解析、杂合子检测、多序列比对、SNP 识别、二倍体基因型矩阵生成、参考基因组坐标锚定以及种群遗传分析整合于单一界面中。

主要功能模块：

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| ABIF 文件解析 | 读取 .ab1 二进制格式，提取碱基序列、质量分数和四通道荧光信号 |
| 杂合子检测 | 基于多通道信号比率分析，自动识别杂合位点并生成 IUPAC 模糊碱基码 |
| 序列比对与 SNP 识别 | MUSCLE 多序列比对、相似性过滤、SNP 位点发现与统计 |
| 参考基因组映射 | BLASTN 将一致性序列比对到参考基因组，获取染色体坐标 |
| 基因型矩阵 | 生成样本×位点二倍体基因型矩阵（Excel 格式） |
| 种群遗传分析 | 群体管理、遗传多样性统计、Hardy-Weinberg 平衡检验、F-统计量、AMOVA |
| 数据导出 | 支持 Genepop、Arlequin、hierfstat、GenAlEx、STRUCTURE、FSTAT、POPGENE32 七种格式（均可读回），另可导出 VCF 4.2（v1.1.0 新增，仅导出） |

## 2. 系统要求

| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 7（64位） | Windows 10/11（64位） |
| 内存 | 4 GB | 8 GB 及以上 |
| 硬盘空间 | 500 MB | 1 GB 及以上（不含参考基因组） |
| 外部工具 | MUSCLE v5 | BLAST+ 2.12+（可选，用于基因组坐标映射） |

外部依赖工具（需单独下载）： - MUSCLE v5：多序列比对工具，下载地址 https://www.drive5.com/muscle/ - BLAST+ 2.12+：参考基因组比对工具（可选），下载地址 https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/

提示：外部工具只需将 muscle.exe（和可选的 blastn.exe）放置在软件同一目录下，或通过界面指定路径。

## 3. 安装与启动

### 3.1 独立可执行文件（推荐）

- 从 GitHub Releases 下载 ABI_SNP_Analyzer_v1.1.0.exe。

- 将 muscle.exe（以及可选的 blastn.exe）放入与 EXE 相同的文件夹。

- 双击 ABI_SNP_Analyzer_v1.1.0.exe 启动软件。

### 3.2 从源代码运行

git clone https://github.com/xiacy111111/abi-snp-analyzer.git
cd abi-snp-analyzer && git checkout v1.1.0
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python abi_to_snp_analyzer_v1.1.0.py

## 4. 界面说明

软件界面分为四个功能区：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ① 文件选择区（File Selection）                         │
│  ├─ ABI Files: 选择 .ab1 测序文件或文件夹               │
│  ├─ MUSCLE Path: 指定 muscle.exe 路径                   │
│  ├─ Reference Genome: 参考基因组 FASTA 文件（可选）      │
│  ├─ BLASTN Path: 指定 blastn.exe 路径（可选）            │
│  └─ Output Directory: 选择结果输出文件夹                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ② 参数设置区（Filter Threshold Settings）              │
│  ├─ Sequence Similarity / MAF Threshold                 │
│  ├─ Min Observed Het / Signal Ratio                     │
│  └─ Consensus Quality / Min Base Quality                │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ③ 运行控制区                                           │
│  ├─ [Start Analysis] [Stop] [Load Existing Data]       │
│  └─ [Population Manager] [Statistical Analysis]        │
│     [Export SNP Formats]                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ④ 运行日志区（Run Log）                                │
│     实时显示分析进度、参数信息和错误提示                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. 参数设置说明

| 参数 | 默认值 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sequence Similarity | 0.90 | 0–1 | 序列相似性阈值。低于该值的序列将被排除。建议同扩增子样品设为 0.85–0.95 |
| MAF Threshold | 0.10 | 0–1 | 最小等位基因频率阈值。仅 MAF ≥ 该值的 SNP 位点被保留 |
| Min Observed Het | 0.10 | 0–1 | 最小观测杂合度。低于该值的位点被过滤。设为 0 表示不过滤 |
| Signal Ratio | 0.30 | 0–1 | 杂合信号比率阈值（次级峰/主峰）。值越低越敏感（检测更多杂合位点），越高越特异 |
| Consensus Quality | 0.20 | 0–1 | 一致性序列质量阈值。低于该阈值的位置将被标记为 N |
| Min Base Quality | 5 | 0–100 | Phred 碱基质量阈值。低于该值的碱基不参与基因分型 |

## 6. 操作流程

### 6.1 基础流程：SNP 基因分型

步骤 1 — 准备输入文件 将所有待分析的 .ab1 文件放入同一个文件夹中。确保文件名唯一，且所有文件来自同一目标扩增区域。

步骤 2 — 配置文件路径 - 点击 Select Files/Folder，选择包含 .ab1 文件的文件夹（或直接选择多个 .ab1 文件） - 点击 MUSCLE Path 旁的 Browse，选择 muscle.exe 文件 - （可选）点击 Reference Genome 旁的 Browse，选择参考基因组 FASTA 文件 - （可选，若选了参考基因组则必须）点击 BLASTN Path 旁的 Browse，选择 blastn.exe - 点击 Output Directory 旁的 Select，选择结果输出目录

步骤 3 — 设置参数 根据实验需求调整六个参数（详见第 5 节）。默认参数适用于大多数常规分析场景。

步骤 4 — 运行分析 点击 Start Analysis 按钮。软件将自动执行以下子步骤：

- ABIF 解析与杂合子检测：读取每个 .ab1 文件，提取色谱信号，识别杂合位点，生成 IUPAC 编码的 FASTA 序列

- 序列相似性过滤：去除与群体差异过大的序列

- MUSCLE 多序列比对：对所有保留序列进行比对

- 一致性序列与峰图生成：生成共有序列，为有杂合位点的样品绘制色谱峰图和杂合子报告

- SNP 位点检测与过滤：基于 MAF 和杂合度阈值筛选 SNP

- （可选）BLASTN 基因组坐标映射：将一致性序列比对到参考基因组

- 基因型矩阵生成：输出样本×位点的二倍体基因型 Excel 表格

步骤 5 — 查看结果 分析完成后，软件弹出”Analysis completed”提示框。在输出目录中查看生成的文件（详见第 7 节）。

### 6.2 续接分析：加载已有数据

如果之前已完成基因分型，可直接加载已有结果继续进行种群遗传分析：

- 点击 Load Existing Data 按钮

- 选择数据文件。除本机生成的 genotype_matrix.xlsx 外，也可直接读回”Export SNP Formats”导出的任何一种格式：GENEPOP（.txt）、Arlequin（.arp）、hierfstat（.txt）、GenAlEx（.csv）、FSTAT（.dat）、POPGENE32（.pop）、STRUCTURE（.txt）

- 软件自动识别格式；若无法判定，会弹出格式选择窗口供手动指定

- 预览窗口显示识别到的格式、样本数、位点数、群体数；确认后数据载入

- 数据加载后，Population Manager 和 Export SNP Formats 按钮被激活；若文件本身已带 ≥2 个群体（Arlequin / GENEPOP / hierfstat / GenAlEx / FSTAT / POPGENE32 均带群体分组），Statistical Analysis 按钮会同时激活，可直接进入群体分析

各格式往返保真度：

| 格式 | 个体名 | 位点名 | 群体名 |
| --- | --- | --- | --- |
| genotype_matrix.xlsx | 保留 | 保留 | 不涉及 |
| GENEPOP (.txt) | 保留 | 保留 | 保留（写在标题行标签中） |
| Arlequin (.arp) | 保留 | 保留（写在 Title 标签中） | 保留 |
| hierfstat (.txt) | 重建为 <pop>_Ind#### | 保留 | 重建为 Pop1…PopN |
| GenAlEx (.csv) | 保留 | 保留 | 保留 |
| FSTAT (.dat) | 重建 | 保留 | 重建为 Pop1…PopN |
| POPGENE32 (.pop) | 重建 | 保留 | 重建为 Pop1…PopN |
| STRUCTURE (.txt) | 保留 | 重建为 Locus_1…N | 重建为 Pop1…PopN |

说明：hierfstat / FSTAT 按规范用数字编码群体且不含个体标签，POPGENE32 与 STRUCTURE 同样不含名称字段；这些格式无法携带名称，属格式本身的限制，基因型数据仍完整保留。

等位基因编码： 所有数字格式统一使用 1=A, 2=T, 3=C, 4=G, 0=缺失。该映射会写入 GENEPOP 标题行、Arlequin Title、GenAlEx 数据集标题，导入时自动读回，不依赖默认假设。

## 7. 输出文件说明

分析完成后，输出目录中会生成以下文件：

| 文件名 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| {样品名}_sequence_with_iupac.fasta | FASTA | 每个样品的 IUPAC 编码序列 |
| {样品名}_trace_plot_combined.png | PNG | 色谱信号峰图，标注杂合位点（仅含杂合子的样品） |
| {样品名}_heterozygote_report.xlsx | Excel | 每个样品的杂合位点详情（位置、信号比率等） |
| combined_all_forward_sequences_with_iupac.fasta | FASTA | 所有样品 IUPAC 序列合并文件 |
| alignment.aln | 文本 | MUSCLE 多序列比对结果 |
| consensus_sequence.fasta | FASTA | 一致性序列 |
| consensus_vs_reference.aln | 文本 | 一致性序列与参考基因组 BLASTN 比对结果（可选） |
| genotype_matrix.xlsx | Excel | 样本×SNP 位点二倍体基因型矩阵（sheet: Genotype_Matrix） |
| genotype_matrix_snp_analysis.xlsx | Excel | 每个 SNP 位点的统计信息：MAF、杂合度、基因组坐标等（sheet: SNP_Analysis_Results） |
| analysis_metadata.json | JSON | 运行参数、输入文件、依赖版本等分析重现性元数据 |

基因型编码说明： - 纯合子：AA、TT、CC、GG - 杂合子：AG、CT、AC 等 - 缺失：--

SNP 位点命名： - 无参考基因组：SNP_586（一致性序列上的位置） - 有参考基因组：chr1:1234567G>A（染色体:位置参考碱基>替代碱基）

## 8. 种群遗传分析

### 8.1 群体管理

- 基因分型完成后，点击 Population Manager 按钮

- 在弹出的对话框中：

  - 左侧显示所有样品列表

  - 点击 Add Population 创建新群体，输入群体名称

  - 从左侧选中样品，点击 > 将样品分配到右侧群体中

  - 每个样品只能属于一个群体

  - 至少需定义两个群体才能进行后续分析

### 8.2 统计分析

群体分配完成后，点击 Statistical Analysis，软件首先弹出连锁 SNP 处理模式选择窗口（见 8.3），确认后自动计算以下统计量：

| 分析项 | 输出内容 |
| --- | --- |
| 数据概览 | 各群体样本数和位点数 |
| 遗传多样性 | 观测杂合度 (Ho)、期望杂合度 (He)、多态信息含量 (PIC) |
| Hardy-Weinberg 平衡检验 | 每个位点在每个群体中的 HWE 精确检验 p 值 [Guo & Thompson 1992; Wigginton et al. 2005] |
| WC84 F-统计量 | Fis（群体内近交系数）、Fst（群体间分化系数）、Fit（总近交系数），含 999 次置换检验 [Weir & Cockerham 1984] |
| 零等位基因频率 | Brookfield 估计量 [Brookfield 1996] |
| AMOVA | 分子方差分析，含 Phi-统计量和显著性 p 值 [Excoffier et al. 1992] |
| 基因型频率卡方检验 | 群体间基因型频率差异检验，Bonferroni 校正 p 值 |
| 交互式可视化 | 每个位点的基因型频率柱状图（支持 300 DPI PNG/PDF 保存） |
| 结果汇总 | 所有统计结果汇总为 Excel 表格，包含原始 p 值和多重检验校正值 |

### 8.3 连锁 SNP 的双模式处理

来自同一扩增子的 SNP 物理连锁、通常处于强连锁不平衡（LD）。把它们当作独立位点会高估多位点检验的自由度、低估方差，并违反 STRUCTURE 等软件”位点独立”的核心假设。为此，统计分析启动时提供三种模式：

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| All SNPs | 保留全部 SNP（独立位点假设） | 位点来自不同扩增子、彼此独立时 |
| One representative SNP per linkage block（推荐） | r² ≥ 阈值的 SNP 聚为一个连锁块，每块只保留一个代表位点参与统计 | 多个 SNP 来自同一扩增子（默认模式） |
| Run both modes and compare | 两种模式各跑一遍，结果窗口给出并排对比表 | 需要在论文中展示”连锁处理前后”的结果差异 |

算法与输出：

- 成对 LD 估计：r² 取次要等位基因剂量（0/1/2）的 Pearson 相关平方——未定相数据的标准估计量（Hill & Weir 1994；PLINK --r2，Purcell et al. 2007）；D′ 由 EM 算法估计单倍型频率后计算（Lewontin 1964；Excoffier & Slatkin 1995）；p 值用置换检验（默认 999 次，打乱另一位点的基因型）。

- 按群体分别估计：LD 在每个群体内部估计后再汇总（取各群体最大 r² 用于聚类）。把分化群体合并估计会因 Wahlburg 效应人为抬高 LD，因此软件不做合并估计。

- 连锁块划分：单连锁聚类，r² ≥ 阈值（默认 0.80，可在窗口中调 0.50–1.00）即连边。

- 代表位点选择：每块内按 缺失率最低 → MAF 最高 → 原始顺序 选出代表位点——这两项直接决定下游统计的可靠性。

- 输出：linkage_report.xlsx，含 4 个 sheet——Pairwise_LD（逐群体成对 r²/D′/p）、LD_Summary（跨群体汇总）、Linkage_Blocks（分块与代表位点）、Method（估计量说明与文献）。

- 结果窗口新增 “Linkage / Modes” 标签页：展示分块结果、成对 LD 表，以及双模式对比表（位点数、平均 Ho/He/PIC/Fst、AMOVA Phi-ST 与 p）。

提示：D′ 在小样本中有明显的向上偏倚，界定连锁块请以 r² 为准；报告中两者都给出是为了与 Arlequin/GENEPOP 的输出可比。

## 9. 数据导出格式

软件支持将 SNP 基因型矩阵导出为八种格式：前七种为常用种群遗传学软件格式（均可通过 Load Existing Data 原样读回），v1.1.0 新增 VCF 4.2 导出（供 bcftools / vcftools / tabix 等下游工具使用，不提供读回）：

| 格式 | 扩展名 | 编码方式 | 兼容软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Genepop | .txt | 2位整数（A=01, T=02, C=03, G=04）；0000=缺失 | Genepop, Fstat |
| Arlequin | .arp | Arlequin 3.5 项目文件，STANDARD 数据 + [Structure] 块 | Arlequin 3.5 |
| hierfstat | .txt | 首行 pop + 位点名，每行为 群体号 基因型（A=1,T=2,C=3,G=4；00=缺失） | R hierfstat（read.table(header=TRUE)） |
| GenAlEx | .csv | 3 行表头 + 每个点 2 列等位基因（0=缺失） | GenAlEx 6.5、poppr/adegenet |
| STRUCTURE | .txt | 每SNP占2列（等位基因1, 等位基因2）；-9=缺失 | STRUCTURE |
| FSTAT | .dat | 整数等位基因编码，含位点名称头信息 | FSTAT 2.9.x |
| POPGENE32 | .pop | 两位字母基因型代码；..=缺失 | POPGENE 1.32 |
| VCF 4.2 | .vcf | 每样本一列基因型（0/0、0/1、1/1；./.=缺失）；CHROM/POS 取自唯一 BLASTN 定位（负链位点已换算为参考正链），无唯一定位的位点落在虚拟 contig amplicon 上（POS=一致序列坐标） | bcftools、vcftools、tabix |

hierfstat 文件示例（制表符分隔）：

pop     SNP01   SNP02   SNP03
1       11      12      00
1       12      00      11
2       11      12      00

GenAlEx 文件示例（逗号分隔）：

3,4,2,2,2
"ABI-SNP Analyzer v1.1.0 - SNP genotypes | ALLELE_CODE:1=A,2=T,3=C,4=G",,,PopA,PopB
Sample,Pop,SNP01,,SNP02,,SNP03,
S01,PopA,1,1,1,2,0,0
S02,PopA,1,2,0,0,1,1
S03,PopB,1,1,1,2,0,0
S04,PopB,1,2,0,0,1,1

导出步骤： 1. 基因分型完成或加载已有数据后，点击 Export SNP Formats 2. 在弹出窗口中选择目标格式 3. 勾选”Include population assignment info”可包含群体分组信息 4. 点击 Export，选择保存路径

## 10. 操作示例

以下以红罗非鱼（Oreochromis spp.）耐盐性 QTL 区域验证研究为例，演示完整操作流程。

### 10.1 数据准备

- 88 个 .ab1 Sanger 测序文件（44 个耐盐个体 + 44 个盐敏感个体）

- MUSCLE v5 (muscle.exe)

- 尼罗罗非鱼参考基因组 FASTA 文件（约 1 GB）

- NCBI BLAST+ (blastn.exe)

### 10.2 参数设置

| 参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| Sequence Similarity | 0.90 |
| MAF Threshold | 0.10 |
| Min Observed Het | 0.10 |
| Signal Ratio | 0.30 |
| Consensus Quality | 0.20 |
| Min Base Quality | 5 |

### 10.3 运行

- 选择包含 88 个 .ab1 文件的文件夹

- 配置 MUSCLE、参考基因组和 BLASTN 路径

- 选择输出目录

- 设置上述参数

- 点击 Start Analysis，等待约 8 分钟

### 10.4 分析结果

- 一致性序列长度：861 bp

- 检测到 SNP 位点：10 个

- 基因型数据：880 个（88 样本 × 10 位点）

- 基因分型准确率：99.8%（878/880 与人工核实一致）

### 10.5 种群遗传分析

- 点击 Population Manager，创建两个群体：

  - “Salt-Tolerant”（44 个耐盐个体）

  - “Salt-Sensitive”（44 个盐敏感个体）

- 点击 Statistical Analysis，查看群体遗传统计结果

- 点击 Export SNP Formats 导出数据用于其他软件分析

## 11. 常见问题

Q: 软件提示”MUSCLE file not found”怎么办？ A: 请确认 muscle.exe 路径设置正确。可从 https://www.drive5.com/muscle/ 下载 MUSCLE v5。

Q: 参考基因组映射需要多长时间？ A: 取决于参考基因组大小。尼罗罗非鱼基因组（约 1 GB）参考下，BLASTN 比对通常需要数秒至数十秒。

Q: 批量处理 400 个样品需要多长时间？ A: 在搭载 BLASTN 参考基因组映射的情况下，约需 37 分钟（i7-10700F, 16 GB RAM 测试结果）。

Q: 杂合子检测的准确性如何？ A: 默认信号比率阈值 0.30 下，与人工核实的一致性约为 99.8%。可通过调整 Signal Ratio 参数改变检测灵敏度。

Q: 软件是否支持多倍体物种？ A: 当前版本仅支持二倍体物种的基因分型和种群遗传分析。

Q: 输出文件在哪里？ A: 所有输出文件位于启动分析前选择的 Output Directory 中。可在输出目录中按修改时间排序查找最新生成的文件。

Q: 如何停止正在运行的分析？ A: 点击 Stop 按钮即可安全中止当前分析。

Q: 可以在不同电脑上共享分析设置吗？ A: 每次运行都会生成 analysis_metadata.json 文件，记录所有参数和依赖版本，可用于分析重现。

## 联系与支持

- GitHub: https://github.com/xiacy111111/abi-snp-analyzer

- 问题反馈: https://github.com/xiacy111111/abi-snp-analyzer/issues

- 邮箱: chengyu.xia@xidian.edu.cn

ABI-SNP Analyzer v1.1.0 | MIT License | Copyright (c) 2026 Chengyu Xia